## Конструкция
Конструкция емкостного датчика усилия.
Конструкция датчика состоит из трех пластин образующих обкладки конденсатора.
Двух внешних и одной внутренней. Внешние пластины деформируются под
действием измеряемого усилия и изменяют емкость конденсатора. В зазор между
пластинами вставлена диэлектрическая пленка для увеличения чувствительности
датчика и предотвращения замыкания.
Для измерения емкости полученного конденсатора обкладки включены в часто-
тозадающую цепь генератора на чипе К1006ВИ1 (NE555).

## Механические характеристики
Расчет механических характеристик конденсаторного
3-х обкладочного датчика усилия.
Инструкция: введите данные в поля помеченные голубым цветом.
Напряженно-деформированное состояние пластин считается для условий шарнирного и консольно-защемленного опирания.
В реальности будет реализован промежуточный случай в зависимости от конструкции крепления пластин.
Геометрия
| Толщина пластин (h): | 0.1 | мм
| Ширина прастин (b): | 20 | мм
| Длина пластин (l): | 35 | мм
| Момент инерции сечения (J): | 1.6667e-07 | см^4
| Материал |  |  |  | шарнирно-опертые пластины
| Предел упругости материала (sт): | 350 | МПа
| Модуль упругости материала (E): | 220 | ГПа
| EJ | 0.00036667 | Н * м^2
| Усилия | Шарнирное опирание | Консольно-защемленное
| Максимальная нагрузка на датчик (P): | 0.02 | 0.08 | Н
| Напряженно-деформированное состояние |  |  |  | консольно-защемленные пластины
| Максимальный прогиб (Wmax): | 0.097443 | 0.097443 | мм
| Максимальный изгибающий момент (Mmax): | 0.000175 | 0.00035 | Н * м
| Максимальные нормальные напряжения (smax): | 5.25 | 10.5 | МПа
Note on C7: Толщина крайних пластин, мм.
Note on C8: Ширина центральной пластины, мм.
Note on C9: Длина центральной пластины, мм.
Note on C12: Берется из справочника. Необходимо использовать материалы с высоким пределом текучести (не менее 350 ... 400 МПа).
Note on C13: Для большинства сталей значение лежит в пределах Е = 190 ... 240 ГПа.
Note on C17: Максимальное измеряемое усилие, Н.
Note on C19: Максимальная величина прогиба пластин. Получается в центральной части пластины.
Note on C20: Максимальный момент действует в середине пластины.
Note on C21: Максимальные напряжения в материале пластины, МПа.
Note on D17: Максимальное измеряемое усилие, Н.
Note on D20: Максимальный момент действует в середине пластины и в местах крепления.

## Электрические характеристики
Расчет электрических характеристик конденсаторного
3-х обкладочного датчика усилия.
Инструкция: введите данные в поля помеченные голубым цветом.
| Геометрия: | Шарнирное опирание | Консольно-защемленное
| Зазор между пластинами: | 0.15 | 0.15 | мм
| Толщина изолирующей пленки между пластинами: | 0 | 0 | мм
| Диэлектрическая проницаемость пленки (er): | 2.7 | 2.7
| Минимальный получившийся зазор: | 0.052557 | 0.052557 | мм
| Площадь пластин (S): | 7 | 7 | см^2
Емкость:
| Паразитная емкость: | 5 | 5 | пФ
| Минимальная емкость датчика (Cmin): | 87.6373 | 87.6373 | пФ | 0
| Максимальная емкость датчика (Cmax): | 162.1642 | 144.1246 | пФ
Динамический диапазон:
| Относительное изменение емкости (K): | 1.8504 | 1.6446
Частота:
| Минимальная частота генерации (fmin): | 10 | 10 | кГц
| Максимальная частота генерации (fmax): | 18.504 | 16.4456 | кГц
Частотозадающая цепь:
| Максимальный период сигнала (tmax): | 0.1 | 0.1 | мс
| Частотозадающее сопротивление (R2): | 441.7328 | 497.0231 | кОм
Note on C6: Зазор между пластинами обкладками конденсатора, мм.
Note on C7: В случае если изолирующая пленка между обкладками отсутствует укажите толщину 0 мм.
Note on C8: Относительная диэлектрическая проницаемость пленки. Для большинства пластиков лежит в диапазоне 2.0 - 5.0 (Если не уверены ставьте 2.0).
Note on C12: Паразитная емкость образованная проводами, креплениями и т.д. Зависит от конструкци датчика и аккуратности монтажа. В аккуратно сделаном датчике имеет величину порядка 10 ... 50 пФ.
Note on C13: Емкость датчика в ненагруженном состоянии, пФ.
Note on C14: Емкость датчика при максимальной нагрузке, пФ.

## Свойства материалов
Механические свойства материалов:
Материал | sт, МПа | Термобработка | Сфера применения
Сталь 40 | 750 | Закалка, отпуск 200 С | После улучшения - коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы, маховики, зубчатые колеса, болты, оси и другие детали; после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ - детали средних размеров, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и повышенной износостойкости при малой деформации (длинные валы, ходовые валики, зубчатые колеса).
Сталь 40 | 380 | Закалка, отпуск 700 С | - // -
Сталь 40Х | 500 | Закалка 1000 С в масло, отпуск 700 С | оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, зубчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности.
Сталь 40Х | 710 | Закалка 1050 С воздух, отпуск 650 С выдержка 3 ч | - // -
Сталь 40Х13 | 500 | Закалка 1000 С в масло, отпуск 700 С | Режущий, мерительный инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров и другие детали, работающие при температуре до 400-450 °С, а также детали, работающие в коррозионных средах. Сталь коррозионно-стойкая мартенситного класса.
Сталь 40Х13 | 710 | Закалка 1050 С воздух, отпуск 650 С выдержка 3 ч | - // -
Сталь 65 | 780 | Закалка 830 °С, масло. Отпуск 470 °С. | рессоры, пружины и другие детали, от которых требуется повышенные прочностные и упрулие свойства, износостойкость; детали, работающие в условиях трения при наличии высоких статических и вибрационных нагрузок.
Сталь 65 | 650 | Закалка 830 °С, масло. Отпуск 600 °С. | - // -
Диэлектрические свойства материалов:
Материал |  | Относительная диэлектрическая проницаемость (er)
Блочный полистирол |  | 2.4
Суспезионный полистирол |  | 2,7
Ударопрочный полистирол |  | 2,7
Полиэтилен |  | 2,3
Полиформальдегид |  | 3,8
Поливинилхлорид |  | 4,5 - 6
Фторопласт-4 |  | 1,9 - 2
Резольные полимеры |  | 5,0 - 6,0
Новолачные полимеры (отвержденные) |  | 6 - 7
Лавсан (пленка) |  | 3,2
пленка ПМ |  | 2,8 - 3,5
Note on C3: Предел долговременной прочности для материала.

## Прогибы
График функции прогиба и интегрирование
x | X, мм | h, мм | W0, мм | W, мм | Wср, мм | W*, мм | W*ср, мм | dC / e*er | dC* / e*er
0 | 0 |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
0.05 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 0.13476 | 0.14238 | 0.14761 | 0.1488 | 2.1765 | 2.0826
0.1 | 3.5 | 1.75 | 0.15 | 0.1199 | 0.12733 | 0.14068 | 0.14414 | 2.4337 | 2.1499
0.15 | 5.25 | 1.75 | 0.15 | 0.10578 | 0.11284 | 0.1299 | 0.13529 | 2.7462 | 2.2905
0.2 | 7 | 1.75 | 0.15 | 0.092749 | 0.099266 | 0.11633 | 0.12312 | 3.1218 | 2.5171
0.25 | 8.75 | 1.75 | 0.15 | 0.081125 | 0.086937 | 0.10128 | 0.1088 | 3.5645 | 2.8482
0.3 | 10.5 | 1.75 | 0.15 | 0.071194 | 0.076159 | 0.08623 | 0.093754 | 4.069 | 3.3053
0.35 | 12.25 | 1.75 | 0.15 | 0.063202 | 0.067198 | 0.072653 | 0.079442 | 4.6116 | 3.9009
0.4 | 14 | 1.75 | 0.15 | 0.057345 | 0.060274 | 0.061876 | 0.067264 | 5.1414 | 4.607
0.45 | 15.75 | 1.75 | 0.15 | 0.053767 | 0.055556 | 0.054951 | 0.058413 | 5.5779 | 5.3051
0.5 | 17.5 | 1.75 | 0.15 | 0.052557 | 0.053162 | 0.052557 | 0.053754 | 5.8291 | 5.765
0.55 | 19.25 | 1.75 | 0.15 | 0.053743 | 0.05315 | 0.054927 | 0.053742 | 5.8305 | 5.7663
0.6 | 21 | 1.75 | 0.15 | 0.057297 | 0.05552 | 0.06183 | 0.058378 | 5.5816 | 5.3083
0.65 | 22.75 | 1.75 | 0.15 | 0.063132 | 0.060215 | 0.07259 | 0.06721 | 5.1464 | 4.6108
0.7 | 24.5 | 1.75 | 0.15 | 0.071103 | 0.067117 | 0.086156 | 0.079373 | 4.6171 | 3.9042
0.75 | 26.25 | 1.75 | 0.15 | 0.081015 | 0.076059 | 0.1012 | 0.093679 | 4.0743 | 3.308
0.8 | 28 | 1.75 | 0.15 | 0.092624 | 0.086819 | 0.11625 | 0.10873 | 3.5694 | 2.8502
0.85 | 29.75 | 1.75 | 0.15 | 0.10564 | 0.099134 | 0.12984 | 0.12305 | 3.126 | 2.5185
0.9 | 31.5 | 1.75 | 0.15 | 0.11976 | 0.1127 | 0.14064 | 0.13524 | 2.7497 | 2.2914
0.95 | 33.25 | 1.75 | 0.15 | 0.13461 | 0.12718 | 0.14758 | 0.14411 | 2.4366 | 2.1504
1 | 35 | 1.75 | 0.15 | 0.14984 | 0.14223 | 0.15 | 0.14879 | 2.1788 | 2.0827
| l = | 35 | [5 empty] | 78.5821 | 69.5623
| b = | 20